## ÇMB
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ
Birimi | Bölüm | Kodu | Test/Analiz/Cihaz | Yöntem/İlgili Standart | Birim | Fiyat (TL, KDV Hariç)
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST001 | Amonyum Azotu (NH4 +-N)/Azot Protein Tayin Cihazı | Titrimetrik/SM(Standard Methods) 4500-NH3 | adet | 150
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST002 | Amonyak (NH3)/Azot Protein Tayin Cihazı | Titrimetrik/SM 4500-NH3 C | adet | 150
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST003 | Nitrat Azotu (NO3- N)/Azot Protein Tayin Cihazı | Titrimetrik/SM 4500-NO3 | adet | 80
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST004 | NitritAzotu (NO2- N)/Azot Protein Tayin Cihazı | Titrimetrik/SM 4500-NO2 | adet | 80
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST005 | Toplam Kjeldahl Azotu/Azot Protein Tayin Cihazı | Titrimetrik/SM 4500-Norg B | adet | 150
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST006 | 10 mL’den 1 mL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı | Cihaz kullanımı | adet | 15
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST007 | 50 mL’den 1 nL’ye azaltma/Azot Buharlaştırma Cihazı | Cihaz kullanımı | adet | 25
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST008 | BOI analizi/ BOI inkübatörü ve Oxitop | İyodometrik ve Respirometrik/SM 5210 B ve SM 5210 D | adet | 115
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST009 | Döner buharlaştırıcı | Cihaz kullanımı | adet | 15
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST010 | Toplam askıda katı madde/Etüv | Gravimetrik/SM 2540 D | adet | 65
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST011 | Çökebilir katı madde/Etüv | Hacimsel/ SM 2540 F | adet | 30
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST012 | Toplam çözünmüş madde/Etüv | Gravimetrik/SM 2540 C | adet | 65
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST013 | Pestisit/kalıcı organik kirletici/güç tutuşurluk kimyasalları vb. analizi/GC-MS | Kromatografik | adet | 160
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST014 | Analitik metot geliştirme/GC-MS | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST015 | Analitik metot doğrulama/GC-MS | Kromatografik | metot | 2000-3000
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST016 | İnstrumental metot geliştirme/GC-MS | Kromatografik | metot | 750-1750
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST017 | İnstrumental metot doğrulama/GC-MS | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST018 | Ağır metal analizi / ICP-MS | Kromatografik | adet/parametre | 80
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST019 | Analitik metot geliştirme/ ICP-MS | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST020 | Analitik metot doğrulama/ ICP-MS | Kromatografik | metot | 2000-3000
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST021 | İnstrumental metot geliştirme/ ICP-MS | Kromatografik | metot | 750-1750
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST022 | İnstrumental metot doğrulama/ ICP-MS | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST023 | İletkenlik / İletkenlik ölçer | İletkenlik elektrodu/ SM 2510B | adet | 35
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST024 | Anyon analizi/IC | Kromatografik | adet | 80
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST025 | Analitik metot geliştirme/IC | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST026 | Analitik metot doğrulama/IC | Kromatografik | metot | 2000-3000
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST027 | İnstrumental metot geliştirme/IC | Kromatografik | metot | 750-1750
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST028 | İnstrumental metot doğrulama/IC | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST029 | Uçucu organik madde tayini /Kül fırın 1200 C | Gravimetrik/ SM 2540 E | adet | 90
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST030 | Çözünmüş oksijen / Oksijen metre | Membran elektrodu/SM 4500-O | adet | 35
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST031 | pH/ pH metre | pH metre / SM 4500-H+ B | adet | 35
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST032 | Santrifüj | Cihaz kullanımı | adet | 20
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST033 | Sirkülatör (Soğutmalı) | Cihaz kullanımı | saat | 10
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST034 | Soksalet ekstraktör | Cihaz kullanımı | adet | 25
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST035 | Renk tayini / Spektrofotometre | Spektrofotometrik/APHA Platinum-Cobalt Standard Method 8025 | adet | 80
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST036 | Fosfat Fosforu (PO43- P)/ Spektrofotometre | Spektrofotometrik/SM 4500-P | adet | 80
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST037 | Toplam Fosfor (P)/ Spektrofotometre | Spektrofotometrik/SM 4500-P | adet | 90
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST038 | KOI analizi/Termo reaktör | Kapalı Reflux Titrimetrik/ SM 5220 C | adet | 140
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST039 | Analitik metot geliştirme/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST040 | Analitik metot doğrulama/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS | Kromatografik | metot | 2000-3000
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST041 | İnstrumental metot geliştirme/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS | Kromatografik | metot | 750-1750
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST042 | İnstrumental metot doğrulama/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS | Kromatografik | metot | 1000-2500
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST043 | Hedefsiz kütüphane taraması/Uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF) LC/MS | Kromatografik | adet | 1000
MDBF | Çevre Müh. | ÇMBTST044 | Ultrasonik Su Banyosu | Cihaz kullanımı | Saat | 10