## GMB
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ
Birimi | Bölüm | Kodu | Test/Analiz/Cihaz | Yöntem/İlgili Standart | Birim | Fiyat (TL, KDV Hariç)
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST001 | Sütte donma noktası tayini | TS EN ISO 5764 | Adet | 30
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST002 | Nem ya da kuru madde tayini | TS EN ISO 712; TS 1129 ISO 1026; TS 1562; TS 3076-1; TS 3190 | Adet | 30
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST003 | Fırın (Kül) (1100°C) | TS EN ISO 2171 | Saat | 25
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST004 | Nem Tayini | OHAUS / MB45 | Adet | 30
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST005 | pH Metre, OHAUS - ST3100 | TS 1728 ISO 1842, TS 774, TS 591 | Adet | 35
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST006 | Sıcaklık Taraması | ANTON PAAR - MCR 302 | Adet | 105
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST007 | Gerinim (Strain) Taraması | ANTON PAAR - MCR 302 | Adet | 85
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST008 | Frekans Taraması | ANTON PAAR - MCR 302 | Adet | 85
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST009 | Viskozite ölçümü | ANTON PAAR - MCR 302 | Adet | 50
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST010 | Santrifüj (Gerber) | TS ISO 2446 | Adet | 70
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST011 | Su Aktivitesi Tayini | NOVASINA AG / LABMASTER-AW | Adet | 25
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST012 | Sorpsiyon izotermi | NOVASINA AG / LABMASTER-AW | Adet | 170
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST013 | TPA analizi | Stable Micro System TA.HDPLUS | Numune | 125
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST014 | Tek bir tekstürel özelliğin belirlenmesi |  | Adet | 85
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST015 | Brix veya kırılma indisi/Otomatik Refraktometre, Kyoto KEM / RA-600 | AOAC 932.12 | Adet | 20
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST016 | Yağ tayini | TS EN ISO 659; TS EN ISO 2664 | Adet | 45
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST017 | Kurumaddede yağ tayini | BUCHİ - E816 | Adet | 65
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST018 | Kjeldahl yöntemi ile azot tayini | AOAC 991.20 | Adet | 85
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST019 | Alkol oranı | BUCHİ / K-355 | Adet | 65
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST020 | Nitrat, nitrit, sülfat tayinleri | Miranda, Espey and Wink 2001, Goguel, 1969 | Adet | 85
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST021 | Fosfor tayini | Fontaine, 1942 | Adet | 65
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST022 | HMF analizi | Hamzalıoğlu and Gökmen, 2018 | Adet | 105
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST023 | Vitamin A | Bognar, 1986 | Adet | 130
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST024 | Vitamin E | Rizzolo and Polesello, 1992 | Adet | 130
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST025 | Vitamin D3 | Bognar, 1992 | Adet | 130
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST026 | Vitamin K | Rizzolo and Polesello, 1992 | Adet | 130
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST027 | Şeker analizleri | Taş and Gökmen, 2016 | Adet | 105
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST028 | Amino asit | Kocadağlı, Özdemir and Gökmen, 2013 | Adet | 130
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST029 | Akrilamid | Gökmen, Şenyuva, Acar and Sarıoğlu, 2005 | Adet | 130
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST030 | Organik asitler | AOAC method 986.13 | Adet | 105
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST031 | PAH | Janoszka, 2011 | Adet | 210
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST032 | Mikotoksin | Rahmani, Jinap and Soleimany, 2009 | Adet | 150
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST033 | Toplam Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı) | Dökme Plak Yöntemi / FDA 2001-BAM: Aerobic Plate Count | Numune | 65
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST034 | Küf sayımı | Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001- BAM: Yeasts, Molds and Mycotoxins | Numune | 65
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST035 | Maya sayım | Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001- BAM: Yeasts, Molds and Mycotoxins | Numune | 65
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST036 | Küf Sayımı (Howard Lamı ile) | Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001-BAM: Yeasts, Molds and Mycotoxins | Numune | 45
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST037 | Staphylococcus aureus aranması | Yayma Plak Yöntemi / FDA 2001-BAM: Staphylococcus aureus | Numune | 85
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST038 | Koliform sayımı (katı besiyeri) | Dökme Plak Yöntemi / FDA 2002 -BAM: Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria | Numune | 65
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST039 | Koliform (EMS) | En Muhtemel Sayı Yöntemi / FDA 2002- BAM:Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria | Numune | 85
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST040 | Fekal koliform, E. coli sayımı (EMS) | En Muhtemel Sayı Yöntemi / FDA 2002- BAM:Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria | Numune | 100
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST041 | Dezenfektan etkinlik testi | Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi / CLSI (M07-A10); CLSI (M11-A6); NCCLS (M27-A2) | Numune | 235
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST042 | Antimikrobiyal etki belirleme | Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi / CLSI (M07-A10); CLSI (M11-A6); NCCLS (M27-A2) | Numune | 380
MDBF | Gıda Müh. | GMBTST043 | Kullanım sularında Koliform-E.coli aranması | Membran filtrasyon | Numune | 70